## Resumo
métrica | valor
Mix LM (posições) | 54
P38 — tem | 42
P38 — novo (disjuntor estudo) | 6
P38 — falta | 4
P38 — parcial (kit incompleto) | 1
P38 — duplicado | 1
SKUs B Elétrica | 82
Mix disjuntor alvo (com novos) | 48
06 — Padrão de entrada | 13/14 OK
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | 16/19 OK
08 — Quadro e proteção | 10/18 OK
09 — Caixas de espera | 3/3 OK

## Matriz completa
grupo | familia | produto_compra | variante | amperagem_ou_eixo | status | qtd_p38 | codigos_p38 | sku_exemplo | lm_caminho | lm_url | nota | prioridade | acao | detalhe
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 10A | tem | 1 | 3QN-44X | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 10A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 16A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 20A | tem | 1 | MPD-3IJ | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 25A | duplicado | 2 | 34P-JDG, OW6-Q7Y | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 25A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | revisar duplicado
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 32A | tem | 1 | NNE-4ZB | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 32A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 40A | tem | 1 | MMC-V6H | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 40A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 20A | tem | 1 | 381-H0T | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 20A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 32A | tem | 1 | LHR-X51 | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 32A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 40A | tem | 1 | L03-P3M | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 40A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 50A | tem | 1 | UL8-U9I | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 50A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | TRIFÁSICO | 20A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | TRIFÁSICO | 32A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | TRIFÁSICO | 40A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | TRIFÁSICO | 50A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | TRIFÁSICO | 63A | novo | 0 |  |  | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo | cadastrar (aprovado estudo)
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 8 disjuntores | 8 disjuntores | falta | 0 |  |  | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12 disjuntores | 12 disjuntores | tem | 3 | D0K-Z9G, JCB-KJ5, EPA-7CM | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO 12/16 - TIGRE | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 16 disjuntores | 16 disjuntores | tem | 1 | S8U-WCF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 - KRONA | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | tem | 1 | 3HN-RAN | PONTALETE GALVANIZADO LEVE MONOFÁSICO 3 | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | BIFÁSICO | BIFÁSICO | tem | 1 | XR1-ZRK | PONTALETE GALVANIZADO LEVE BIFASICO 3 MT | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | TRIFÁSICO | TRIFÁSICO | falta | 0 |  |  | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Monofásica | Monofásica | tem | 1 | EMM-6CX | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE MONOFÁSICA 2 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Bifásica | Bifásica | tem | 1 | MW1-5SP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE BIFÁSICA 3 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Trifásica | Trifásica | tem | 1 | 6XT-SPP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE TRIFÁSICA 4 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | MONOFÁSICA | MONOFÁSICA | tem | 1 | 857-7U6 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR MONOFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | BIFÁSICA | BIFÁSICA | tem | 1 | 2JT-AP0 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR BIFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | TRIFÁSICA | TRIFÁSICA | tem | 1 | J09-LMQ | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR TRIFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_haste | HASTE DE ATERRAMENTO | Haste cobre 10mm × 1,5m | Haste cobre 10mm × 1,5m | tem | 1 | 7N6-5TI | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 1,5 M | Aterramento > Hastes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_haste | HASTE DE ATERRAMENTO | Haste cobre 10mm × 2,0m | Haste cobre 10mm × 2,0m | tem | 1 | 2BD-ZVZ | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 2,0 M | Aterramento > Hastes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_acessorio | CONECTOR P/HASTE ATERRAM | Conector haste 1/2" | Conector haste 1/2" | tem | 3 | G21-LEK, 7N6-5TI, 2BD-ZVZ | CONECTOR P/HASTE ATERRAM.1/2 TAF | Aterramento > Conectores | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | roldana | ISOLADOR | Roldana padrão | Roldana padrão | tem | 1 | 2FZ-SBM | ISOLADOR TIPO ROLDANA 72 X 72MM | Padrão de Entrada > Isoladores | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
06 — Padrão de entrada | benjamin | BENJAMIN PADRÃO | Benjamin 10A | Benjamin 10A | tem | 1 | UQA-25Q | BENJAMIN PADRÃO 10A | Padrão de Entrada | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 1,5 mm² (#14) — iluminação/tomada leve | 1,5 mm² (#14) — iluminação/tomada leve | tem | 1 | V8Z-AIY | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 01,50MM #14 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 2,5 mm² (#12) — tomada padrão | 2,5 mm² (#12) — tomada padrão | tem | 1 | AYN-T8B | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 02,50MM #12 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 4 mm² (#10) | 4 mm² (#10) | tem | 1 | 6EA-QQP | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 04,00MM #10 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 6 mm² (#8) — chuveiro 220V | 6 mm² (#8) — chuveiro 220V | tem | 1 | 7H6-CZ4 | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 06,00MM #08 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 10 mm² (#6) — chuveiro 127V | 10 mm² (#6) — chuveiro 127V | tem | 1 | 7WL-3KR | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 10,00MM #06 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 16 mm² (#4) — entrada longa / carga alta | 16 mm² (#4) — entrada longa / carga alta | falta | 0 |  |  | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento | cadastrar
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×1 mm² | 2×1 mm² | tem | 1 | 86T-EK1 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,00MM #16 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×1,5 mm² | 2×1,5 mm² | tem | 1 | L0I-C78 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,50MM #14 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×2,5 mm² | 2×2,5 mm² | tem | 1 | HIS-8BN | FIO PARALELO PARALELO 2 X 02,50MM #12 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×4 mm² | 2×4 mm² | tem | 1 | CGT-PR8 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 04,00MM #10 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte ½" | Conduíte ½" | tem | 1 | PN1-5RP | CONDUITE CORRUGADO 1/2' TRAMONTINA | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte ¾" | Conduíte ¾" | tem | 1 | WS5-1BB | CONDUITE CORRUGADO 3/4' TRAMONTINA | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte 1" | Conduíte 1" | falta | 0 |  |  | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | complemento | cadastrar
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto ½" | 1/2' | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto ¾" | 3/4' | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto 1" | 1" | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto 1¼" | 1 1/4' | parcial | 4 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar BUCHA ELETRODUTO | Falta: BUCHA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | grampo_fio | GRAMPO P/ FIO | Grampo (mix bitolas) | Grampo (mix bitolas) | tem | 4 | JMD-8QR, 8F8-WZD, 9KT-BHN, 940-DBB | GRAMPO P/ FIO 10/12 25 UN | Fixação > Grampos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | canaleta | CANALETA ELETRODUTO | Canaleta 2m | Canaleta 2m | tem | 1 | 0MI-G2T | CANALETA ELETRODUTO 2 MT | Eletrodutos > Canaletas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
09 — Caixas de espera | caixinha | CAIXINHA DE LUZ | 4×2 | 4×2 | tem | 1 | IJ9-12R | CAIXINHA DE LUZ PLÁSTICA 4X2 | Caixas > Caixinhas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
09 — Caixas de espera | caixinha | CAIXINHA DE LUZ | 4×4 | 4×4 | tem | 2 | WKQ-9ZB, 8F9-EST | CAIXA DE LUZ 4X4 | Caixas > Caixinhas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
09 — Caixas de espera | tapa_furo | TAPA-FURO | Mix diâmetros (20–50mm) | Mix diâmetros (20–50mm) | tem | 4 | Y5C-13A, THW-0LC, Z97-NPR, 2DD-8PK | TAPA-FURO DE 20mm | Caixas > Tapas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento

## Falta ou parcial
grupo | familia | produto_compra | variante | amperagem_ou_eixo | status | qtd_p38 | codigos_p38 | sku_exemplo | lm_caminho | lm_url | nota | prioridade | acao | detalhe
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 8 disjuntores | 8 disjuntores | falta | 0 |  |  | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | TRIFÁSICO | TRIFÁSICO | falta | 0 |  |  | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 16 mm² (#4) — entrada longa / carga alta | 16 mm² (#4) — entrada longa / carga alta | falta | 0 |  |  | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento | cadastrar
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte 1" | Conduíte 1" | falta | 0 |  |  | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | complemento | cadastrar
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto 1¼" | 1 1/4' | parcial | 4 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo | cadastrar BUCHA ELETRODUTO | Falta: BUCHA ELETRODUTO

## Já temos
grupo | familia | produto_compra | variante | amperagem_ou_eixo | status | qtd_p38 | codigos_p38 | sku_exemplo | lm_caminho | lm_url | nota | prioridade | acao | detalhe
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 10A | tem | 1 | 3QN-44X | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 10A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 20A | tem | 1 | MPD-3IJ | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 32A | tem | 1 | NNE-4ZB | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 32A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | MONOFÁSICO | 40A | tem | 1 | MMC-V6H | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 40A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 20A | tem | 1 | 381-H0T | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 20A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 32A | tem | 1 | LHR-X51 | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 32A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 40A | tem | 1 | L03-P3M | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 40A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | disjuntor | DISJUNTOR | BIFÁSICO | 50A | tem | 1 | UL8-U9I | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 50A | Proteção > Disjuntores DIN | https://www.leroymerlin.com.br/disjuntores-din |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12 disjuntores | 12 disjuntores | tem | 3 | D0K-Z9G, JCB-KJ5, EPA-7CM | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO 12/16 - TIGRE | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
08 — Quadro e proteção | quadro | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 16 disjuntores | 16 disjuntores | tem | 1 | S8U-WCF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 - KRONA | Quadros e Complementos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | MONOFÁSICO | MONOFÁSICO | tem | 1 | 3HN-RAN | PONTALETE GALVANIZADO LEVE MONOFÁSICO 3 | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | pontalete | PONTALETE | BIFÁSICO | BIFÁSICO | tem | 1 | XR1-ZRK | PONTALETE GALVANIZADO LEVE BIFASICO 3 MT | Padrão de Entrada > Pontaletes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Monofásica | Monofásica | tem | 1 | EMM-6CX | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE MONOFÁSICA 2 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Bifásica | Bifásica | tem | 1 | MW1-5SP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE BIFÁSICA 3 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | armacao_pontalete | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | Trifásica | Trifásica | tem | 1 | 6XT-SPP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE TRIFÁSICA 4 POLOS | Padrão de Entrada > Armações | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | MONOFÁSICA | MONOFÁSICA | tem | 1 | 857-7U6 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR MONOFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | BIFÁSICA | BIFÁSICA | tem | 1 | 2JT-AP0 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR BIFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | caixa_contador | CAIXA DE LUZ | TRIFÁSICA | TRIFÁSICA | tem | 1 | J09-LMQ | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR TRIFÁSICA | Padrão de Entrada > Caixas p/ contador | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_haste | HASTE DE ATERRAMENTO | Haste cobre 10mm × 1,5m | Haste cobre 10mm × 1,5m | tem | 1 | 7N6-5TI | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 1,5 M | Aterramento > Hastes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_haste | HASTE DE ATERRAMENTO | Haste cobre 10mm × 2,0m | Haste cobre 10mm × 2,0m | tem | 1 | 2BD-ZVZ | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 2,0 M | Aterramento > Hastes | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | aterramento_acessorio | CONECTOR P/HASTE ATERRAM | Conector haste 1/2" | Conector haste 1/2" | tem | 3 | G21-LEK, 7N6-5TI, 2BD-ZVZ | CONECTOR P/HASTE ATERRAM.1/2 TAF | Aterramento > Conectores | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
06 — Padrão de entrada | roldana | ISOLADOR | Roldana padrão | Roldana padrão | tem | 1 | 2FZ-SBM | ISOLADOR TIPO ROLDANA 72 X 72MM | Padrão de Entrada > Isoladores | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
06 — Padrão de entrada | benjamin | BENJAMIN PADRÃO | Benjamin 10A | Benjamin 10A | tem | 1 | UQA-25Q | BENJAMIN PADRÃO 10A | Padrão de Entrada | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 1,5 mm² (#14) — iluminação/tomada leve | 1,5 mm² (#14) — iluminação/tomada leve | tem | 1 | V8Z-AIY | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 01,50MM #14 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 2,5 mm² (#12) — tomada padrão | 2,5 mm² (#12) — tomada padrão | tem | 1 | AYN-T8B | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 02,50MM #12 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 4 mm² (#10) | 4 mm² (#10) | tem | 1 | 6EA-QQP | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 04,00MM #10 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 6 mm² (#8) — chuveiro 220V | 6 mm² (#8) — chuveiro 220V | tem | 1 | 7H6-CZ4 | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 06,00MM #08 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio | FIO ELÉTRICO | 10 mm² (#6) — chuveiro 127V | 10 mm² (#6) — chuveiro 127V | tem | 1 | 7WL-3KR | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 10,00MM #06 | Fios e Cabos > Fio rígido | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×1 mm² | 2×1 mm² | tem | 1 | 86T-EK1 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,00MM #16 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×1,5 mm² | 2×1,5 mm² | tem | 1 | L0I-C78 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,50MM #14 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×2,5 mm² | 2×2,5 mm² | tem | 1 | HIS-8BN | FIO PARALELO PARALELO 2 X 02,50MM #12 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | fio_paralelo | FIO PARALELO | 2×4 mm² | 2×4 mm² | tem | 1 | CGT-PR8 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 04,00MM #10 | Fios e Cabos > Paralelo | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte ½" | Conduíte ½" | tem | 1 | PN1-5RP | CONDUITE CORRUGADO 1/2' TRAMONTINA | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | conduite | CONDUITE CORRUGADO | Conduíte ¾" | Conduíte ¾" | tem | 1 | WS5-1BB | CONDUITE CORRUGADO 3/4' TRAMONTINA | Conduítes > Corrugado | https://www.leroymerlin.com.br/conduite-corrugado |  | nucleo
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto ½" | 1/2' | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto ¾" | 3/4' | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | eletroduto_kit |  | Kit eletroduto 1" | 1" | tem | 5 |  |  | Eletrodutos e Conexões | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo |  | Completo: TUBO ELETRODUTO, CURVA ELETRODUTO, LUVA, BUCHA ELETRODUTO, ARRUELA ELETRODUTO
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | grampo_fio | GRAMPO P/ FIO | Grampo (mix bitolas) | Grampo (mix bitolas) | tem | 4 | JMD-8QR, 8F8-WZD, 9KT-BHN, 940-DBB | GRAMPO P/ FIO 10/12 25 UN | Fixação > Grampos | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
07 — Infra (fios, eletroduto, conduíte) | canaleta | CANALETA ELETRODUTO | Canaleta 2m | Canaleta 2m | tem | 1 | 0MI-G2T | CANALETA ELETRODUTO 2 MT | Eletrodutos > Canaletas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento
09 — Caixas de espera | caixinha | CAIXINHA DE LUZ | 4×2 | 4×2 | tem | 1 | IJ9-12R | CAIXINHA DE LUZ PLÁSTICA 4X2 | Caixas > Caixinhas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
09 — Caixas de espera | caixinha | CAIXINHA DE LUZ | 4×4 | 4×4 | tem | 2 | WKQ-9ZB, 8F9-EST | CAIXA DE LUZ 4X4 | Caixas > Caixinhas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | nucleo
09 — Caixas de espera | tapa_furo | TAPA-FURO | Mix diâmetros (20–50mm) | Mix diâmetros (20–50mm) | tem | 4 | Y5C-13A, THW-0LC, Z97-NPR, 2DD-8PK | TAPA-FURO DE 20mm | Caixas > Tapas | https://www.leroymerlin.com.br/eletroduto |  | complemento

## Novos — disjuntores
numero | bloco | sub_bloco | etapa | core | linha | produto_compra | eixo_a | eixo_b | amperagem | codigo_interno | novo_sku | status_mix | nota
1 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | 16A |  | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 16A | novo | Iluminação e circuitos leves — LM núcleo
2 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | TRIFÁSICO | 20A |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 20A | novo | Carga trifásica básica
3 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | TRIFÁSICO | 32A |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 32A | novo
4 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | TRIFÁSICO | 40A |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 40A | novo
5 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | TRIFÁSICO | 50A |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 50A | novo
6 | B — Instalações | 08 — Quadro e proteção | 3 — Instalações brutas | QUADRO_ELETRICO | MATERIAL ELÉTRICO | DISJUNTOR | DIN | TRIFÁSICO | 63A |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 63A | novo | Motores / carga trifásica maior

## Mix disjuntores alvo
tipo | amperagem | status | codigo_p38 | sku | acao
BIFÁSICO | 20A | tem | 381-H0T | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 20A
BIFÁSICO | 32A | tem | LHR-X51 | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 32A
BIFÁSICO | 40A | tem | L03-P3M | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 40A
BIFÁSICO | 50A | tem | UL8-U9I | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 50A
MONOFÁSICO 25A |  | duplicado | 34P-JDG, OW6-Q7Y | MONOFÁSICO 25A | inactivar um ou fundir
MONOFÁSICO | 10A | tem | 3QN-44X | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 10A
MONOFÁSICO | 16A | novo |  | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 16A | cadastrar (aprovado estudo)
MONOFÁSICO | 20A | tem | MPD-3IJ | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20A
MONOFÁSICO | 25A | duplicado | 34P-JDG, OW6-Q7Y | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 25A | revisar duplicado
MONOFÁSICO | 32A | tem | NNE-4ZB | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 32A
MONOFÁSICO | 40A | tem | MMC-V6H | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 40A
TRIFÁSICO | 20A | novo |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 20A | cadastrar (aprovado estudo)
TRIFÁSICO | 32A | novo |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 32A | cadastrar (aprovado estudo)
TRIFÁSICO | 40A | novo |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 40A | cadastrar (aprovado estudo)
TRIFÁSICO | 50A | novo |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 50A | cadastrar (aprovado estudo)
TRIFÁSICO | 63A | novo |  | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 63A | cadastrar (aprovado estudo)

## Inventário P38 B
sub_bloco | produto_compra | eixo_a | eixo_b | codigo_interno | sku_atual
06 — Padrão de entrada | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | BIFÁSICA 3 POLOS |  | MW1-5SP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE BIFÁSICA 3 POLOS
06 — Padrão de entrada | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | MONOFÁSICA 2 POLOS |  | EMM-6CX | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE MONOFÁSICA 2 POLOS
06 — Padrão de entrada | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE | TRIFÁSICA 4 POLOS |  | 6XT-SPP | ARMAÇÃO NUCLEAR P/ PONTALETE TRIFÁSICA 4 POLOS
06 — Padrão de entrada | BENJAMIN PADRÃO | 10A |  | UQA-25Q | BENJAMIN PADRÃO 10A
06 — Padrão de entrada | CAIXA DE LUZ | BIFÁSICA |  | 2JT-AP0 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR BIFÁSICA
06 — Padrão de entrada | CAIXA DE LUZ | MONOFÁSICA |  | 857-7U6 | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR MONOFÁSICA
06 — Padrão de entrada | CAIXA DE LUZ | TRIFÁSICA |  | J09-LMQ | CAIXA DE LUZ P/ CONTADOR TRIFÁSICA
06 — Padrão de entrada | CONECTOR P/HASTE ATERRAM.1/2 TAF | 1/2 |  | G21-LEK | CONECTOR P/HASTE ATERRAM.1/2 TAF
06 — Padrão de entrada | HASTE DE ATERRAMENTO | 10.00 MM - 1,5 M |  | 7N6-5TI | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 1,5 M
06 — Padrão de entrada | HASTE DE ATERRAMENTO | 10.00 MM - 2,0 M |  | 2BD-ZVZ | HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 10.00 MM - 2,0 M
06 — Padrão de entrada | ISOLADOR TIPO ROLDANA 72 | 72 X 72MM |  | 2FZ-SBM | ISOLADOR TIPO ROLDANA 72 X 72MM
06 — Padrão de entrada | PONTALETE GALVANIZADO LEVE BIFASICO |  |  | XR1-ZRK | PONTALETE GALVANIZADO LEVE BIFASICO 3 MT
06 — Padrão de entrada | PONTALETE GALVANIZADO LEVE MONOFÁSICO |  |  | 3HN-RAN | PONTALETE GALVANIZADO LEVE MONOFÁSICO 3
07 — Infra (eletroduto e fios) | ARRUELA ELETRODUTO | 1 1/4' |  | VR3-LZE | ARRUELA ELETRODUTO 1 1/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | ARRUELA ELETRODUTO | 1/2' |  | F1E-XDB | ARRUELA ELETRODUTO 1/2'
07 — Infra (eletroduto e fios) | ARRUELA ELETRODUTO | 1 |  | 3J8-MDQ | ARRUELA ELETRODUTO 1
07 — Infra (eletroduto e fios) | ARRUELA ELETRODUTO | 3/4' |  | 57K-AT1 | ARRUELA ELETRODUTO 3/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | BUCHA ELETRODUTO | 1'' | INCA | 9GK-AC6 | BUCHA ELETRODUTO 1'' INCA
07 — Infra (eletroduto e fios) | BUCHA ELETRODUTO | 1/2' | INCA | 6CQ-681 | BUCHA ELETRODUTO 1/2' INCA
07 — Infra (eletroduto e fios) | BUCHA ELETRODUTO | 3/4' | INCA | M9T-TGC | BUCHA ELETRODUTO 3/4' INCA
07 — Infra (eletroduto e fios) | CAIXA DE DISTRIBUIÇAO | QUADRADA | PERFLEX | S84-3HB | CAIXA DE DISTRIBUIÇAO QUADRADA PERFLEX
07 — Infra (eletroduto e fios) | CANALETA ELETRODUTO | 2 MT |  | 0MI-G2T | CANALETA ELETRODUTO 2 MT
07 — Infra (eletroduto e fios) | CONDUITE CORRUGADO | 1/2' | TRAMONTINA | PN1-5RP | CONDUITE CORRUGADO 1/2' TRAMONTINA
07 — Infra (eletroduto e fios) | CONDUITE CORRUGADO | 3/4' | TRAMONTINA | WS5-1BB | CONDUITE CORRUGADO 3/4' TRAMONTINA
07 — Infra (eletroduto e fios) | CURVA ELETRODUTO | 1 1/2' |  | SG4-GA6 | CURVA ELETRODUTO 1 1/2'
07 — Infra (eletroduto e fios) | CURVA ELETRODUTO | 1 1/4' |  | W7O-CAF | CURVA ELETRODUTO 1 1/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | CURVA ELETRODUTO | 1/2' |  | 4SA-HRO | CURVA ELETRODUTO 1/2'
07 — Infra (eletroduto e fios) | CURVA ELETRODUTO | 1 |  | 43H-3CP | CURVA ELETRODUTO 1
07 — Infra (eletroduto e fios) | CURVA ELETRODUTO | 3/4' |  | SQK-X2C | CURVA ELETRODUTO 3/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO ELÉTRICO |  | 1 X 01,50MM #14 | V8Z-AIY | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 01,50MM #14
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO ELÉTRICO |  | 1 X 02,50MM #12 | AYN-T8B | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 02,50MM #12
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO ELÉTRICO |  | 1 X 04,00MM #10 | 6EA-QQP | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 04,00MM #10
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO ELÉTRICO |  | 1 X 06,00MM #08 | 7H6-CZ4 | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 06,00MM #08
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO ELÉTRICO |  | 1 X 10,00MM #06 | 7WL-3KR | FIO ELÉTRICO ELÉTRICO 1 X 10,00MM #06
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO PARALELO |  | 2 X 01,00MM #16 | 86T-EK1 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,00MM #16
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO PARALELO |  | 2 X 01,50MM #14 | L0I-C78 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 01,50MM #14
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO PARALELO |  | 2 X 02,50MM #12 | HIS-8BN | FIO PARALELO PARALELO 2 X 02,50MM #12
07 — Infra (eletroduto e fios) | FIO PARALELO |  | 2 X 04,00MM #10 | CGT-PR8 | FIO PARALELO PARALELO 2 X 04,00MM #10
07 — Infra (eletroduto e fios) | GRAMPO P/ FIO | 10/12 25 UN |  | JMD-8QR | GRAMPO P/ FIO 10/12 25 UN
07 — Infra (eletroduto e fios) | GRAMPO P/ FIO | 14/16 25 UN |  | 8F8-WZD | GRAMPO P/ FIO 14/16 25 UN
07 — Infra (eletroduto e fios) | GRAMPO P/ FIO | 16MM |  | 9KT-BHN | GRAMPO P/ FIO 16MM
07 — Infra (eletroduto e fios) | GRAMPO P/ FIO | 18/20 25 UN |  | 940-DBB | GRAMPO P/ FIO 18/20 25 UN
07 — Infra (eletroduto e fios) | LUVA | ELETRODUTO | 1 | 4MW-P0L | LUVA ELETRODUTO 1
07 — Infra (eletroduto e fios) | LUVA | ELETRODUTO | 1 1/2' | 9UP-N0S | LUVA ELETRODUTO 1 1/2'
07 — Infra (eletroduto e fios) | LUVA | ELETRODUTO | 1 1/4' | 08V-ZCG | LUVA ELETRODUTO 1 1/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | LUVA | ELETRODUTO | 1/2' | GIP-S4N | LUVA ELETRODUTO 1/2'
07 — Infra (eletroduto e fios) | LUVA | ELETRODUTO | 3/4' | DOB-07T | LUVA ELETRODUTO 3/4'
07 — Infra (eletroduto e fios) | RESISTÊNCIA |  |  | N2T-S3T | RESISTENCIA 065 3T LORENULTRA 127/4600
07 — Infra (eletroduto e fios) | RESISTÊNCIA |  |  | J10-DXC | RESISTENCIA 3055-Q 127V 5500W
07 — Infra (eletroduto e fios) | RESISTÊNCIA |  |  | RU6-NG6 | RESISTENCIA 3056E 127/5500 ELE ADVANCED/TOP
07 — Infra (eletroduto e fios) | RESISTÊNCIA |  |  | MCV-42T | RESISTENCIA 3060A 127/5500 DUOSHOW/FUT
07 — Infra (eletroduto e fios) | RESISTÊNCIA |  |  | ICB-42A | RESISTENCIA 3065 ACQUA ULTRA 127/5500
07 — Infra (eletroduto e fios) | TUBO ELETRODUTO | 1 1/2 |  | HR9-1HK | TUBO ELETRODUTO 1 1/2
07 — Infra (eletroduto e fios) | TUBO ELETRODUTO | 1 1/4 |  | YO2-TDH | TUBO ELETRODUTO 1 1/4
07 — Infra (eletroduto e fios) | TUBO ELETRODUTO | 1/2 |  | Q3D-H0A | TUBO ELETRODUTO 1/2
07 — Infra (eletroduto e fios) | TUBO ELETRODUTO | 1 |  | RAB-53G | TUBO ELETRODUTO 1
07 — Infra (eletroduto e fios) | TUBO ELETRODUTO | 3/4 |  | 7FJ-0VO | TUBO ELETRODUTO 3/4
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | BIFÁSICO | 381-H0T | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 20A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | BIFÁSICO | LHR-X51 | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 32A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | BIFÁSICO | L03-P3M | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 40A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | BIFÁSICO | UL8-U9I | DISJUNTOR DIN BIFÁSICO 50A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | 3QN-44X | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 10A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | MPD-3IJ | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 20A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | 34P-JDG | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 25A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | OW6-Q7Y | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 25A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | NNE-4ZB | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 32A
08 — Quadro e proteção | DISJUNTOR | DIN | MONOFÁSICO | MMC-V6H | DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 40A
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12/16 |  | D0K-Z9G | QUADRO DE DISTRIBUIÇAO 12/16 - TIGRE
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12 |  | JCB-KJ5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 - TRIAL
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 12 |  | EPA-7CM | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 12 PÓLOS - S/ BARRAMENTO
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 16 |  | S8U-WCF | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 - KRONA
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 3/4 |  | HDO-AP8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3/4 - TIGRE
08 — Quadro e proteção | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 9/6 |  | CGC-39G | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 9/6 - MECTRONIC
09 — Caixas de espera | CAIXA DE LUZ | 4X4 |  | WKQ-9ZB | CAIXA DE LUZ 4X4
09 — Caixas de espera | CAIXA DE STOP P/AR |  |  | H9D-I9B | CAIXA DE STOP P/AR CONDICIONADO
09 — Caixas de espera | CAIXINHA DE LUZ | 4 X 4 |  | 8F9-EST | CAIXINHA DE LUZ PLÁSTICA 4 X 4
09 — Caixas de espera | CAIXINHA DE LUZ | 4X2 |  | IJ9-12R | CAIXINHA DE LUZ PLÁSTICA 4X2
09 — Caixas de espera | PLACA CEGA 4X2 | 4X2 |  | R8S-5V1 | PLACA CEGA 4X2
09 — Caixas de espera | TAPA-FURO | 20MM |  | Y5C-13A | TAPA-FURO DE 20mm
09 — Caixas de espera | TAPA-FURO | 25MM |  | THW-0LC | TAPA-FURO DE 25mm
09 — Caixas de espera | TAPA-FURO | 32 MM |  | Z97-NPR | TAPA-FURO DE 32 MM
09 — Caixas de espera | TAPA-FURO | 50 MM |  | 2DD-8PK | TAPA-FURO DE 50 MM